Опросный лист по подбору фильтров для

очистки воздуха в системах приточной вентиляции.

| № п/п | Вопросы | Графа для заполнения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Назначение помещения, в которое будет поступать очищенный воздух. |  |
| 2 | Тип или класс чистоты помещения. |  |
| 3 | Для чистых помещений – предельно допустимое число частиц максимального размера в м3 очищенного воздуха, шт./м3 |  |
| 4 | Концентрация пыли и других возможных примесей в воздухе на входе в фильтр мг/м3. |  |
| 5 | Требования к концентрации пыли в очищенном воздухе, мг/м3 |  |
| 6 | Максимально-допустимый размер частиц в очищенном воздухе, мкм. |  |
| 7 | Необходимость очистки от газообразных загрязнений |  |
| 8 | Класс фильтра по ГОСТ Р 51251-99 (EN 779; EN 1822). |  |
| 9 | Объемный расход очищаемого воздуха, м3/ч. |  |
| 10 | Максимально-допустимое сопротивление (перепад давления) фильтра, Па. |  |
| 11 | Требования по габаритным размерам под размещение фильтров (длина, высота, глубина), мм. |  |
| 12 | Требуемые данные для замены существующих ячейковых (кассетных) фильтров: панельных, карманных (мешочных) и складчатых фильтров. Габаритные размеры входного сечения, мм. |  |
|  | - высота |  |
|  | - ширина |  |
|  | - глубина (по ходу воздуха) |  |
|  | - длина карманов (для карманных фильтров) |  |
|  | - количество карманов (для карманных фильтров), шт. |  |
|  | - материал корпуса |  |
| 13 | Требование по непрерывной работе фильтров, час. |  |
| 14 | Название организации Почтовый адрес Контактное лицо (ФИО, должность) Телефон, факс, E-mail Дата составлена. |  |

Заполненный опросный лист просим предоставить нам удобным для Вас способом!